Ausschreibungstext

Vollgummi-CEE-Kupplung 3x16A 230V

mit vernickelten Kontakten

Material: Butyl-Kautschuk (Vollgummi)

Farbcodierung: blau

Uhrzeitstellung: 6h

Anschluss: Schraubklemmen

Steckrichtung: gerade

Schutzart: IP44

Zugang: Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7 - 14mm)

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		10878 - 201637