Ausschreibungstext

Vollgummi Steckdosenverteiler

ÖVE-geprüft, nach EN61439 Teil 4

Abmessungen Gehäuse:

160 x 281 x 133 mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung

4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes abgeschottet

1/Kabelverschraubung M40 (Klemmbereich 18 – 32mm) - unten inkl. Blindstopfen

1/Hauptleitungsklemme 5pol. 16qmm 

1/CEE-Steckdose 5x63A 400V

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		110698 - 7250.306359.HKL.1M40.1BST.UNTEN