Ausschreibungstext

Vollgummi-CEE-Stecker 5x16A 400V

mit vernickelten Kontakten

Material: Butyl-Kautschuk (Vollgummi)

Farbcodierung: rot

Uhrzeitstellung: 6h

Anschluss: Schraubklemmen

Steckrichtung: gerade

Schutzart: IP44

Zugang: Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 9 - 18mm)

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		11090 - 301656