Ausschreibungstext

Schukosteckdose 16A 230V

inkl. Klappdeckel mit Bajonettverschluss IP68

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		134287 - 309.BLAU.IP68.HP