Ausschreibungstext

Vollgummi Aufbau-Steckdose GRAU

ÖVE geprüft

Abmessungen Gehäuse:

55 x 65 x 53mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

2-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes abgeschottet.

1/Kabelverschraubung M16 GRAU (Klemmbereich 3,5-10mm)

1/Schukosteckdose 16A 230V mit Klappdeckel GRAU

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		13799 - 308