Ausschreibungstext

Vollgummi-Aufbau-Steckdose
ÖVE-geprüft

Abmessungen Gehäuse:
92 x 185 x 53 mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung

4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes abgeschottet

1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7 – 14mm) **OBEN**

2/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		25675 - 182.1M20