Ausschreibungstext

Industrie-LED I-LED 5.28

LED-Leistung: 9x3W

Elektrische Leistung: 24VDC 1,0A

Betriebsspannung: 11-36VDC, 22-26VAC

Lichtstrom: 3000lm

CR-Index: Ra>80

Lichtaustrittswinkel: Spot (30°)

Ø LED Lebensdauer bei 20°C: >50.000h

Lichtstromverlust: <10%

LED Schaltfestigkeit: >1 Mio

Farbtemperatur: 6.500K coolwhite

Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C

Material Gehäuse: Aluminium

Farbe: schwarz

Abdeckung: Kunststoffglas

Schutzart: IP67 / IP69

Schutzklasse Leuchte: III

Gewicht: 1,04kg

Abmessungen L x B x T: 170 x 120 x 95 mm

Anschlussleitung: 3m H05RN-F 2x1,0qmm ohne Stecker

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		841082 - ILED5.28.SPOT.CW.11-36VDC