Ausschreibungstext

Zugleitungsroller

Inkl. Überhitzungsschutz

Fertig bestückter Zugleitungsroller, mit schwenkbarem Befestigungsbügel

Geschlossenes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff gelb

Rückzugsperre mit Zahnarretierung alle 50cm, leicht ausschaltbar

Betriebsspannung max. 750V

Schutzart: IP42

Gewicht ca.: 5,0 kg

Dimension/Leitung: 3x1,5qmm / H07RN-F mit montierter Vollgummi-Schuko-Kupplung 16A 230V

Kabellänge: 9m + 1m frei

Leistung aufgerollt: 1.200W

Leistung abgerollt: 1.800W

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		106030 - 523.4315RNF.211.Ü