Ausschreibungstext

Mobiler-Vollgummi-Verteiler Baureihe 1616

ÖVE-geprüft

Abmessungen Gehäuse:

160 x 160 x 90mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

4/Ringösen

1/Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 9-18mm)

1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x16A 400V

3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		114306 - 1616.1.3.EKL.1M25.HÄNGE