Ausschreibungstext

Vollgummi-Leitungsroller

ÖVE-geprüft

Rollenkörper aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, mit innenliegender, direkt auf die Rollenachse wirkender Bremse, Trommelgestell aus massivem, beschichtetem Stahlrohr, Wetterfest, beständig gegen Öle, Säuren und Laugen. Serienmäßig mit Überhitzungsschutzeinrichtung nach EN61242.

35m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 5x2,5qmm und montiertem Vollgummi-CEE-Stecker 5x16A 400V

1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x16A 400V

3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		140030 - 5021035525.GG.OG.Ü