Ausschreibungstext

GIFAS TEC - LED Lichtbandmodul

- Universalmodul für viele gängige Tragschienensysteme

- Komplett integrierte, unabhängige Durchgangs-Verdrahtung

- Integrierte CLO-Lichtregelung sowie Softstart-Technik

Betriebsspannung: 230VAC

LED Leistung: 25W - 75W (7-stufig einstellbar per DIP-Schalter)

Lichtstrom:

- 25W (4.100-4.340 lm)

- 35W (5.661-6.037 lm)

- 45W (7.224-7.679 lm)

- 55W (8.865-9.343 lm)

- 60W (9.458-10.095 lm)

- 65W (10.050-10.847 lm)

- 75W (11.495-12.298 lm)

System Effizienz: bis zu 160 lm/W (abhängig von gewählter Leistungsstufe)

Abstrahlwinkel: 120°

CRI-Index: Ra>80

Lebensdauer [L80/B10]: 60.000h

Lichtfarbe (einstellbar per Schieberegler):

- 3.000K warmweiß

- 4.000K neutralweiß

- 5.000K kaltweiß

Gehäusematerial: Aluminium

Gehäusefarbe: weiß (RAL 9003)

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: I

Einsatztemperatur: -20° C bis +50° C

Abmessungen (L x B x H): 1527 x 65 x 50 mm

Gewicht: ca. 1,6 kg

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		142209 - GIFAS.TEC.LED.MODUL.230VAC.25-75W.120°.WS.RAL9003