Ausschreibungstext

Kabelbrücke MIDI - rollstuhlgerecht

Set bestehend aus Mittelteil und 2x Seitenteilen

Material: TPU - Thermoplastisches Polyurethan (blau)

Kabelkanäle: 5

Breite: 34mm

Höhe: 36mm

Abmessungen (L x B x H): 1000 x 1185 x 54mm
Gewicht: ca. 30,4kg

Belastbarkeit ca. 5 t / 25 x 30 cm

Feuerbeständigkeit: gemäß DIN 4102/EN 13501-1 - B2

Umgebungstemperatur: -30°C - +60°C

Hinweis: Nicht für Kettenfahrzeuge geeignet!

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		142897 - KABELBRÜCKE.ROLLSTUHL.MIDI.5KANAL