Ausschreibungstext

Kabelbrücke MIDI blau - rollstuhlgerecht

Halbes Mittelteil

Material: TPU (Thermoplastisches Polyurethan)

Kabelkanäle: Anzahl: 5 Kanäle

Breite x Höhe: 34 x 38mm

Abmessungen (L x B x H): 500 x 54 x 325 mm

Gewicht: ca. 5,1 kg

Belastung: ca. 5 t / 250 x 300 mm

Feuerbeständigkeit E gemäß DIN EN 13501-1 - B2

Umgebungstemperatur: -30°C - +60°C

Hinweis: Nicht für Kettenfahrzeuge geeignet!

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		143354 - KABELBRÜCKE.ROLLSTUHL.MITTELTEIL.HALB