Ausschreibungstext

GIFAS-Proflexx-Leitung H07RN-F

erfüllt die Anforderung nach VDE 0298 Teil 3 für Verwendung auf Baustellen

Dimension: 5x4qmm

Leiterdrahtanzahl: 56x0,25mm

Kabelaußendurchmesser: 17mm

Aderkennzeichnung: grün-gelb, blau, braun, schwarz, grau

Gewicht: 47,5kg/100m

Nennspannung: 750V

beständig gegen Säuren und Laugen

beständig gegen Treibstoffe und Öle

gute Ozon- und Witterungsbeständigkeit

hervorragende Einreiß- und Weiterreißbeständigkeit

gutes Abriebverhalten des Mantels

ausgezeichnete Flexibilität

mechanisch extrem hoch belastbar

silikonfrei

unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen

Der angeführte Preis versteht sich zuzüglich Kupferzuschlag vom Tage der Lieferung.

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		53187 – 4540.GG