Ausschreibungstext

Kabelbrücke Junior

Material Unterteil / Deckel: Polyurethan (schwarz) / ABS (orange)

Kabelkanäle: Anzahl: 3 Kanäle

Breite: 17 / 23 / 17mm

Höhe: 24mm

Abmessungen (L x B x H): 1000 x 250 x 34 mm

Gewicht: ca. 2,4 kg

Belastung: bis 680 kg / 400 cm²

Feuerbeständigkeit: Klasse 1 UNI 9174 und UNI 8457

Hinweis: Nicht für Kettenfahrzeuge geeignet!

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		61677 - KABELBRÜCKE.1000.250.3.JUNIOR