Ausschreibungstext

Kabelbrücke PROTECT

Material Unterteil / Oberteil : Polyurethan (schwarz) / Polyethylen (gelb)

Kabelkanäle: Anzahl: 3 Kanäle

Breite: 53 / 46 / 58 mm

Höhe: 50 mm

Abmessungen (L x B x H): 1000 x 600 x 75 mm

Gewicht: ca. 22 kg

Belastung: bis 5 t / 400 cm²

Feuerbeständigkeit: gemäß DIN 4102 - B2

Zubehör: 1 Paar Verbindungszapfen

Hinweis: Nicht für Kettenfahrzeuge geeignet!

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		67898 - KABELBRÜCKE.1000.600.73.PROTECT