Ausschreibungstext

Kabelbrücke MIDI

Material: Polyurethan

Kabelkanäle: Anzahl: 5 Kanäle

Breite: 34 mm

Höhe: 36 mm

Abmessungen (L x B x H): 870 x 542 x 55 mm

Gewicht: ca. 13,5 kg

Belastung: bis 5 t / 400 cm²

Feuerbeständigkeit: gemäß DIN 4102 - B2

Hinweis: Nicht für Kettenfahrzeuge geeignet!

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		72205 - KABELBRÜCKE.870.542.52.MIDI