Ausschreibungstext

LED-Akkuhandleuchte G40R mit Magneten

USB Steckdose 5VDC 2A

Inkl. je einem Ladegerät 230V AC und 12/24V DC

Leuchtdauer:

Modus 100%   ca.   5h

Modus   50%   ca. 10h

Ladezeit: 5h

Gehäuse: Kunststoff blau/schwarz gummiert, stoßfest

Leuchtenkopf: Aluminium schwarz

Schaltmodus: 100% / 50% / Blinken / Aus

Akku: Li-Ionen 4,4Ah / 7,4VDC

LED-Leistung: 5x 3W

Lichtstrom: 900lm

Lichtaustrittswinkel: Flood 90°

Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +45°C

Ladetemperaturbereich: +10°C bis +30°C

Schutzart: IP65

Abmessungen: 237 x 120 x 115mm

Gewicht inkl. Akku: 850g

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		840596 - G40R.LED5X3W.90°.6500K.LION.4,4AH.MAGNET.12/24/230V