Ausschreibungstext

Arbeitsleuchte FlexLED

Einseitig leuchtendes LED-Lichtband auf Haspel

LEDs: einseitig (1 x 180 LEDs/m)
Systemleistung: 120 W (12W/m)
Lichtausbeute: 1.500 lm/m
Lichtfarbe: 4.000 K
Abstrahlwinkel: 120°
Lebensdauer: >30.000 h
Schutzart: IP 65
Schlagfestigkeit: IK 10
Temp. Einsatzber.: -25° C bis +55° C
Gewicht: 2,0 kg
Abmessungen Band: 16 x 8 mm
Länge: 10 m (erweiterbar auf max. 100m)
Anschlusskabel: 1,5 m (2x1,5qmm Gummikabel mit IP44 Konturenstecker)

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		841104 - FLEXLED.HASPEL.10M.1x180.230V.120W.4000K.SET.M.ZUL.1,5M