Ausschreibungstext

Schutzrohrleuchte StreamLED Power 230V 51W

Durchgangsverdrahtung für Kettenleuchte

Anschluss über Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm)

Leistung LED: 51W

Lichtstrom: 7.087lm

Schutzart: IP68/69

Schutzklasse: l

LED Schaltfestigkeit: >1 Mio.

Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C

Leuchtmittel: LED-Streifen

Lichtfarbe: cool white – 4.000K

Abstrahlwinkel: 120°

Gesamtlänge: 1.895mm

Rohr: Acrylglas stossfest Ø 54mm

Stoßfestigkeit Acrylrohr: IK10

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		841129 - GTF.LED.51W.840.230M.1895KT