Ausschreibungstext

Kabelbrücke PROTECT MINI

Material: Polyurethan

Kabelkanäle: Anzahl: 3 Kanäle

Breite: 35 mm

Höhe: 30 / 35 / 30 mm

Abmessungen (L x B x H): 1000 x 290 x 48 mm

Gewicht: ca. 6 kg

Belastung: bis 2 t / 400 cm²

Feuerbeständigkeit: gemäß DIN 4102 - B2

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		86042 - KABELBRÜCKE.1000.290.48.PROTECT.MINI