Ausschreibungstext

Kabelbrücke MICRO

Material Unterteil / Oberteil : Polyurethan (schwarz) / Polyethylen (gelb)

Kabelkanäle: Anzahl: 6 Kanäle

Breite: 17mm

Höhe: 18 / 18 / 19 / 19 / 18 / 18mm

Abmessungen (L x B x H): 1000 x 280 x 32 mm

Gewicht: ca. 4,4 kg

Belastung: bis 2 t / 400 cm²

Feuerbeständigkeit: gemäß DIN 4102 - B2

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		89207 - KABELBRÜCKE.1000.280.32.MICRO