Ausschreibungstext

Einleiter-Hochstromsteckdose Powersafe N, blau, 500A

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		93285 - POWERSAFE.STECKDOSE.N.BL.500A.M12