Ausschreibungstext

Einleiter-Hochstromstecker Powersafe N, blau, 800A, 240qmm

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		93315 - POWERSAFE.STECKER.N.BL.800A.240QMM