Ausschreibungstext

Einleiter-Hochstromkupplung Powersafe L2, schwarz, 500A, 150qmm

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		93323 - POWERSAFE.KUPPLUNG.L2.SW.500A.150QMM