Ausschreibungstext

Einleiter-Hochstromkupplung Powersafe L3, grau, 500A, 150qmm

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		93324 - POWERSAFE.KUPPLUNG.L3.GR.500A.150QMM