Ausschreibungstext

Einleiter-Hochstromkupplung Powersafe L3, grau, 800A, 240qmm

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		93332 - POWERSAFE.KUPPLUNG.L3.GR.800A.240QMM