Ausschreibungstext

Einleiter-Hochstromkupplung Powersafe N, blau, 800A, 240qmm

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		93333 - POWERSAFE.KUPPLUNG.N.BL.800A.240QMM