Ausschreibungstext

Einleiter-Hochstromkupplung Powersafe PE, grün, 800A, 240qmm

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		93334 - POWERSAFE.KUPPLUNG.PE.GN.800A.240QMM